## Summary
指标 | 数值
期望调度目标 | 11715633.7763
期望削减负荷 (kW·h) | 6712.418
期望供电率 (%) | 91.26

## NoPowerViolations
节点 | 最长连续断电小时 | 超标概率 | 满足概率 | 概率分布
5 | 11 | 0.0285 | 0.9715 | 3 小时: 0.0110 ¦ 5 小时: 0.0010 ¦ 6 小时: 0.0020 ¦ 8 小时: 0.0135 ¦ 11 小时: 0.0010
7 | 48 | 0.3225 | 0.6775 | 9 小时: 0.0060 ¦ 10 小时: 0.0110 ¦ 14 小时: 0.0050 ¦ 15 小时: 0.0115 ¦ 16 小时: 0.0070 ¦ 17 小时: 0.0130 ¦ 18 小时: 0.0025 ¦ 19 小时: 0.0110 ¦ 21 小时: 0.0075 ¦ 22 小时: 0.0170 ¦ 23 小时: 0.0010 ¦ 24 小时: 0.0195 ¦ 26 小时: 0.0330 ¦ 27 小时: 0.0090 ¦ 30 小时: 0.0050 ¦ 32 小时: 0.0095 ¦ 35 小时: 0.0290 ¦ 36 小时: 0.0285 ¦ 37 小时: 0.0055 ¦ 38 小时: 0.0065 ¦ 39 小时: 0.0130 ¦ 42 小时: 0.0030 ¦ 43 小时: 0.0515 ¦ 45 小时: 0.0080 ¦ 47 小时: 0.0020 ¦ 48 小时: 0.0070
10 | 10 | 0.049 | 0.951 | 3 小时: 0.0110 ¦ 4 小时: 0.0080 ¦ 5 小时: 0.0140 ¦ 6 小时: 0.0055 ¦ 8 小时: 0.0075 ¦ 9 小时: 0.0020 ¦ 10 小时: 0.0010
16 | 32 | 0.0415 | 0.9585 | 8 小时: 0.0115 ¦ 9 小时: 0.0055 ¦ 11 小时: 0.0055 ¦ 14 小时: 0.0085 ¦ 15 小时: 0.0035 ¦ 21 小时: 0.0010 ¦ 24 小时: 0.0025 ¦ 32 小时: 0.0035
17 | 32 | 0.045 | 0.955 | 8 小时: 0.0115 ¦ 9 小时: 0.0055 ¦ 11 小时: 0.0055 ¦ 12 小时: 0.0010 ¦ 14 小时: 0.0085 ¦ 15 小时: 0.0035 ¦ 19 小时: 0.0025 ¦ 21 小时: 0.0010 ¦ 24 小时: 0.0025 ¦ 32 小时: 0.0035
19 | 45 | 0.2295 | 0.7705 | 3 小时: 0.0290 ¦ 4 小时: 0.0035 ¦ 6 小时: 0.0135 ¦ 8 小时: 0.0115 ¦ 9 小时: 0.0130 ¦ 10 小时: 0.0010 ¦ 11 小时: 0.0205 ¦ 12 小时: 0.0090 ¦ 14 小时: 0.0085 ¦ 15 小时: 0.0035 ¦ 18 小时: 0.0035 ¦ 20 小时: 0.0045 ¦ 23 小时: 0.0330 ¦ 24 小时: 0.0025 ¦ 27 小时: 0.0020 ¦ 28 小时: 0.0055 ¦ 29 小时: 0.0070 ¦ 31 小时: 0.0205 ¦ 32 小时: 0.0110 ¦ 33 小时: 0.0015 ¦ 35 小时: 0.0025 ¦ 36 小时: 0.0115 ¦ 38 小时: 0.0050 ¦ 45 小时: 0.0065
20 | 33 | 0.1765 | 0.8235 | 4 小时: 0.0035 ¦ 5 小时: 0.0455 ¦ 6 小时: 0.0055 ¦ 8 小时: 0.0235 ¦ 9 小时: 0.0065 ¦ 10 小时: 0.0065 ¦ 11 小时: 0.0055 ¦ 12 小时: 0.0095 ¦ 15 小时: 0.0035 ¦ 18 小时: 0.0435 ¦ 19 小时: 0.0035 ¦ 23 小时: 0.0010 ¦ 26 小时: 0.0100 ¦ 27 小时: 0.0020 ¦ 33 小时: 0.0070
21 | 47 | 0.4205 | 0.5795 | 3 小时: 0.0100 ¦ 4 小时: 0.0105 ¦ 5 小时: 0.0120 ¦ 6 小时: 0.0065 ¦ 8 小时: 0.0070 ¦ 9 小时: 0.0070 ¦ 10 小时: 0.0090 ¦ 11 小时: 0.0075 ¦ 12 小时: 0.0075 ¦ 14 小时: 0.0250 ¦ 15 小时: 0.0090 ¦ 16 小时: 0.0005 ¦ 17 小时: 0.0095 ¦ 18 小时: 0.0085 ¦ 19 小时: 0.0025 ¦ 20 小时: 0.0330 ¦ 21 小时: 0.0040 ¦ 23 小时: 0.0365 ¦ 24 小时: 0.0025 ¦ 27 小时: 0.0030 ¦ 29 小时: 0.0110 ¦ 30 小时: 0.0090 ¦ 31 小时: 0.0410 ¦ 32 小时: 0.0465 ¦ 33 小时: 0.0055 ¦ 34 小时: 0.0075 ¦ 35 小时: 0.0050 ¦ 39 小时: 0.0140 ¦ 42 小时: 0.0530 ¦ 44 小时: 0.0075 ¦ 46 小时: 0.0050 ¦ 47 小时: 0.0045
22 | 48 | 0.368 | 0.632 | 3 小时: 0.0235 ¦ 4 小时: 0.0030 ¦ 5 小时: 0.0120 ¦ 8 小时: 0.0010 ¦ 9 小时: 0.0075 ¦ 11 小时: 0.0035 ¦ 12 小时: 0.0075 ¦ 14 小时: 0.0225 ¦ 15 小时: 0.0025 ¦ 16 小时: 0.0050 ¦ 17 小时: 0.0020 ¦ 19 小时: 0.0050 ¦ 20 小时: 0.0125 ¦ 21 小时: 0.0050 ¦ 22 小时: 0.0075 ¦ 24 小时: 0.0025 ¦ 25 小时: 0.0220 ¦ 27 小时: 0.0030 ¦ 28 小时: 0.0065 ¦ 29 小时: 0.0105 ¦ 30 小时: 0.0150 ¦ 31 小时: 0.0600 ¦ 32 小时: 0.0585 ¦ 33 小时: 0.0035 ¦ 34 小时: 0.0065 ¦ 35 小时: 0.0075 ¦ 36 小时: 0.0005 ¦ 39 小时: 0.0095 ¦ 40 小时: 0.0215 ¦ 41 小时: 0.0045 ¦ 44 小时: 0.0030 ¦ 45 小时: 0.0125 ¦ 48 小时: 0.0010
23 | 39 | 0.0605 | 0.9395 | 3 小时: 0.0110 ¦ 4 小时: 0.0025 ¦ 5 小时: 0.0195 ¦ 8 小时: 0.0045 ¦ 9 小时: 0.0040 ¦ 12 小时: 0.0010 ¦ 14 小时: 0.0065 ¦ 15 小时: 0.0065 ¦ 29 小时: 0.0005 ¦ 32 小时: 0.0040 ¦ 39 小时: 0.0005
24 | 47 | 0.467 | 0.533 | 3 小时: 0.0245 ¦ 4 小时: 0.0135 ¦ 6 小时: 0.0080 ¦ 7 小时: 0.0120 ¦ 8 小时: 0.0010 ¦ 9 小时: 0.0145 ¦ 11 小时: 0.0060 ¦ 12 小时: 0.0205 ¦ 13 小时: 0.0050 ¦ 14 小时: 0.0120 ¦ 15 小时: 0.0065 ¦ 16 小时: 0.0005 ¦ 17 小时: 0.0020 ¦ 18 小时: 0.0080 ¦ 19 小时: 0.0065 ¦ 20 小时: 0.0265 ¦ 21 小时: 0.0010 ¦ 22 小时: 0.0170 ¦ 24 小时: 0.0050 ¦ 25 小时: 0.0340 ¦ 26 小时: 0.0070 ¦ 28 小时: 0.0060 ¦ 29 小时: 0.0030 ¦ 31 小时: 0.0055 ¦ 32 小时: 0.0330 ¦ 33 小时: 0.0250 ¦ 34 小时: 0.0210 ¦ 35 小时: 0.0135 ¦ 36 小时: 0.0160 ¦ 37 小时: 0.0075 ¦ 39 小时: 0.0070 ¦ 40 小时: 0.0310 ¦ 41 小时: 0.0050 ¦ 42 小时: 0.0015 ¦ 43 小时: 0.0400 ¦ 44 小时: 0.0050 ¦ 45 小时: 0.0025 ¦ 46 小时: 0.0075 ¦ 47 小时: 0.0060
25 | 5 | 0.0125 | 0.9875 | 3 小时: 0.0110 ¦ 5 小时: 0.0015
27 | 16 | 0.007 | 0.993 | 11 小时: 0.0015 ¦ 16 小时: 0.0055